# Biológiai indikátorok



**Gőz sterilizásáshoz**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Kiszerelés** | **Kód** | **Minimum rendelhető mennyiség** |
| **STERILtest GST E5** | **100 units** | **91101** | **4 db** |
| **STERILtest GST E6** | **100 units** | **91100** |  |
| **STERIL CONTROL GST E6 ampoules** | **50 Ampoules** | **91050** |  |
| **STERIL CONTROL GST E5 ampoules** | **50 Ampoules** | **91052** |  |
| **STRIP CONTROL GST E3** | **20 strips + 20 tubes** | **91058** | **4 db** |
| **STRIP CONTROL GST E4** | **20 strips + 20 tubes** | **91057** | **4 db** |
| **STRIP CONTROL GST E5** | **20 strips + 20 tubes** | **91056** | **4 db** |
| **STRIP CONTROL GST E6** | **20 strips + 20 tubes** | **91055** |  |
| **SUSPENSION SPORE GST E5** | **1 vial x 10 mL** | **82005** |  |
| **SUSPENSION SPORE GST E6** | **1 vial x 10 mL** | **82004** |  |
| **SUSPENSION SPORE GST E7** | **1 vial x 10 mL** | **82003** |  |
| **SUSPENSION SPORE GST E8** | **1 vial x 10 mL** | **82002** |  |

**Hőlég vagy etilén-dioxid sterilizáláshoz**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Kiszerelés** | **Kód** | **Minimum rendelhető mennyiség** |
| **STRIP CONTROL BAT E3** | **20 strips + 20 tubes** | **91066** | **4 db** |
| **STRIP CONTROL BAT E4** | **20 strips + 20 tubes** | **91065** | **4 db** |
| **STRIP CONTROL BAT E5** | **20 strips + 20 tubes** | **91064** |  |
| **STRIP CONTROL BAT E6** | **20 strips + 20 tubes** | **91063** |  |
| **STRIP CONTROL BAT E6(Strips)** | **100 strips** | **91067** |  |
| **STRIP CONTROL BAT E7** | **20 strips + 20 tubes** | **91062** | **4 db** |
| **STRIP CONTROL BAT E8** | **20 strips + 20 tubes** | **91059** |  |

**Hőlég vagy hidrogén-peroxid sterilizáláshoz**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Kiszerelés** | **Kód** | **Minimum rendelhető mennyiség** |
| **SUSPENSION SPORE BAT E10** | **1 vial x 10 mL** | **82006** |  |
| **SUSPENSION SPORE BAT E5** | **1 vial x 10 mL** | **82011** |  |
| **SUSPENSION SPORE BAT E6** | **1 vial x 10 mL** | **82010** |  |
| **SUSPENSION SPORE BAT E7** | **1 vial x 10 mL** | **82009** |  |
| **SUSPENSION SPORE BAT E8** | **1 vial x 10 mL** | **82008** |  |
| **SUSPENSION SPORE BAT E9** | **1 vial x 10 mL** | **82007** |  |

**Etilén-dioxid sterilizáláshoz**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Kiszerelés** | **Kód** | **Minimum rendelhető mennyiség** |
| **STERILtest BAT E5** | **100 units** | **91151** | **4 db** |
| **STERILtest BAT E6** | **100 units** | **91150** |  |

**Sugárzás sterilizáláshoz**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Kiszerelés** | **Kód** | **Minimum rendelhető mennyiség** |
| **STRIP CONTROL PUM E3** | **20 strips + 20 tubes** | **91075** | **4 db** |
| **STRIP CONTROL PUM E4** | **20 strips + 20 tubes** | **91074** | **4 db** |
| **STRIP CONTROL PUM E5** | **20 strips + 20 tubes** | **91073** |  |
| **STRIP CONTROL PUM E6** | **20 strips + 20 tubes** | **91072** | **4 db** |
| **STRIP CONTROL PUM E7** | **20 strips + 20 tubes** | **91071** |  |

**Hidrogén-peroxid sterilizáláshoz**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Kiszerelés** | **Kód** | **Minimum rendelhető mennyiség** |
| **OXI CONTROL E6 SS** | **20 coupons + 20 tubes** | **91082** |  |
| **OXI CONTROL E5 SS** | **20 coupons + 20 tubes** | **91083** |  |
| **OXI CONTROL E6 PLX** | **20 coupons + 20 tubes** | **91085** |  |
| **OXI CONTROL E5 PLX** | **20 coupons 20 tubes** | **91086** | **4 db** |
| **OXI CONTROL E5 STRIP** | **20 coupons + 20 tubes** | **91089** | **4 db** |
| **OXI CONTROL E6 STRIP** | **20 strips + 20 tubes** | **91088** |  |
| **SUSPENSION SPORE GST VHP E5** | **1 vial x 10 mL** | **82033** |  |
| **SUSPENSION SPORE GST VHP E6** | **1 vial x 10 mL** | **82032** |  |
| **SUSPENSION SPORE GST VHP E7** | **1 vial x 10 mL** | **82031** |  |
| **SUSPENSION SPORE GST VHP E8** | **1 vial x 10 mL** | **82030** |  |
| **OXI CONTROL E6 PVC** | **20 coupons + 20 tubes** | **91092** |  |
| **OXI CONTROL E6 ALUMINIUM** | **20 coupons + 20 tubes** | **91098** | **3 db** |
| **OXI CONTROL E6 GLASS** | **20 coupons + 20 tubes** | **91096** |  |

**Crusher**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Kiszerelés** | **Kód** |
| CRUSHER | 1 pincer | 96790 |