Biológiai indikátorok

Gőz sterilizásáshoz

| Megnevezés | Kiszerelés | Kód | Minimum rendelhető mennyiség |
| --- | --- | --- | --- |
| STERILtest GST E5 | 100 units | 91101 | 4 db |
| STERILtest GST E6 | 100 units | 91100 |  |
| STERIL CONTROL GST E6 ampoules | 50 Ampoules | 91050 |  |
| STERIL CONTROL GST E5 ampoules | 50 Ampoules | 91052 |  |
| STRIP CONTROL GST E3 | 20 strips + 20 tubes | 91058 | 4 db |
| STRIP CONTROL GST E4 | 20 strips + 20 tubes | 91057 | 4 db |
| STRIP CONTROL GST E5 | 20 strips + 20 tubes | 91056 | 4 db |
| STRIP CONTROL GST E6 | 20 strips + 20 tubes | 91055 |  |
| SUSPENSION SPORE GST E5 | 1 vial x 10 mL | 82005 |  |
| SUSPENSION SPORE GST E6 | 1 vial x 10 mL | 82004 |  |
| SUSPENSION SPORE GST E7 | 1 vial x 10 mL | 82003 |  |
| SUSPENSION SPORE GST E8 | 1 vial x 10 mL | 82002 |  |

Hőlég vagy etilén-dioxid sterilizáláshoz

| Megnevezés | Kiszerelés | Kód | Minimum rendelhető mennyiség |
| --- | --- | --- | --- |
| STRIP CONTROL BAT E3 | 20 strips + 20 tubes | 91066 | 4 db |
| STRIP CONTROL BAT E4 | 20 strips + 20 tubes | 91065 | 4 db |
| STRIP CONTROL BAT E5 | 20 strips + 20 tubes | 91064 |  |
| STRIP CONTROL BAT E6 | 20 strips + 20 tubes | 91063 |  |
| STRIP CONTROL BAT E6(Strips) | 100 strips | 91067 |  |
| STRIP CONTROL BAT E7 | 20 strips + 20 tubes | 91062 | 4 db |
| STRIP CONTROL BAT E8 | 20 strips + 20 tubes | 91059 |  |

Hőlég vagy hidrogén-peroxid sterilizáláshoz

| Megnevezés | Kiszerelés | Kód | Minimum rendelhető mennyiség |
| --- | --- | --- | --- |
| SUSPENSION SPORE BAT E10 | 1 vial x 10 mL | 82006 |  |
| SUSPENSION SPORE BAT E5 | 1 vial x 10 mL | 82011 |  |
| SUSPENSION SPORE BAT E6 | 1 vial x 10 mL | 82010 |  |
| SUSPENSION SPORE BAT E7 | 1 vial x 10 mL | 82009 |  |
| SUSPENSION SPORE BAT E8 | 1 vial x 10 mL | 82008 |  |
| SUSPENSION SPORE BAT E9 | 1 vial x 10 mL | 82007 |  |

Etilén-dioxid sterilizáláshoz

| Megnevezés | Kiszerelés | Kód | Minimum rendelhető mennyiség |
| --- | --- | --- | --- |
| STERILtest BAT E5 | 100 units | 91151 | 4 db |
| STERILtest BAT E6 | 100 units | 91150 |  |

Sugárzás sterilizáláshoz

| Megnevezés | Kiszerelés | Kód | Minimum rendelhető mennyiség |
| --- | --- | --- | --- |
| STRIP CONTROL PUM E3 | 20 strips + 20 tubes | 91075 | 4 db |
| STRIP CONTROL PUM E4 | 20 strips + 20 tubes | 91074 | 4 db |
| STRIP CONTROL PUM E5 | 20 strips + 20 tubes | 91073 |  |
| STRIP CONTROL PUM E6 | 20 strips + 20 tubes | 91072 | 4 db |
| STRIP CONTROL PUM E7 | 20 strips + 20 tubes | 91071 |  |

Hidrogén-peroxid sterilizáláshoz

| Megnevezés | Kiszerelés | Kód | Minimum rendelhető mennyiség |
| --- | --- | --- | --- |
| OXI CONTROL E6 SS | 20 coupons + 20 tubes | 91082 |  |
| OXI CONTROL E5 SS | 20 coupons + 20 tubes | 91083 |  |
| OXI CONTROL E6 PLX | 20 coupons + 20 tubes | 91085 |  |
| OXI CONTROL E5 PLX | 20 coupons 20 tubes | 91086 | 4 db |
| OXI CONTROL E5 STRIP | 20 coupons + 20 tubes | 91089 | 4 db |
| OXI CONTROL E6 STRIP | 20 strips + 20 tubes | 91088 |  |
| SUSPENSION SPORE GST VHP E5 | 1 vial x 10 mL | 82033 |  |
| SUSPENSION SPORE GST VHP E6 | 1 vial x 10 mL | 82032 |  |
| SUSPENSION SPORE GST VHP E7 | 1 vial x 10 mL | 82031 |  |
| SUSPENSION SPORE GST VHP E8 | 1 vial x 10 mL | 82030 |  |
| OXI CONTROL E6 PVC | 20 coupons + 20 tubes | 91092 |  |
| OXI CONTROL E6 ALUMINIUM | 20 coupons + 20 tubes | 91098 | 3 db |
| OXI CONTROL E6 GLASS | 20 coupons + 20 tubes | 91096 |  |

Crusher

| Megnevezés | Kiszerelés | Kód |
| --- | --- | --- |
| CRUSHER | 1 pincer | 96790 |